OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: „Remont pokryć dachowych budynków SUW Górne Gruczno i Stacji

Transformatorowej Morsk.”

- Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Telefon: 52 33 24 596 Faks: 52 33 24 598

adres e-mail: zwik@zwik.com.pl

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odbierać w siedzibie ZWiK przy ul. Parkowej 3                  w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                Sp. z o.o. www.bip.zwik.com.pl lub za pośrednictwem poczty (na pisemny wniosek Wykonawcy).

Opis przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacja projektowa będzie udostępniana, na wniosek Wykonawcy              w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta (tel. 52 33 24 596).

- Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontów pokryć dachowych budynków:

- SUW Górne Gruczno i

- Stacji Transformatorowej Morsk.

Zakres prac obejmuje:

- naprawę kominów – tynkowanie i malowanie,

- demontaż instalacji odgromowej naciągowej,

- rozbiórka rynien i rur spustowych,

- rozbiórka pokrycia z papy – jedna warstwa,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- montaż obróbek blacharskich,

- gruntowanie i naprawa istniejącego pokrycia papowego – warstwa podkładowa,

- wykonanie pokrycia papowego – warstwa nawierzchniowa,

- montaż rynien i rur spustowych,

- montaż instalacji odgromowej,

- wywóz i utylizacja odpadów.

CPV: 45110000-1, 45262300-4, 45262500-6, 45410000-4, 45440000-3, 45261200-6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia: wymagany – do dnia 30.11.2013 r.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą zakres zamówienia. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową weryfikację odpowiednich dokumentów (wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji działalności gospodarczej).

  - Wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na remontach pokryć dachowych, w zakresie podobnym do przedmiotowego zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz                     z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty na rzecz których roboty zostały wykonane określających czy roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający będzie oceniał spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                           w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczeniowa nie mniejszą niż wartość przedmiotowego zamówienia. Zamawiający żąda opłaconej polisy na cały okres trwania umowy. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania                   o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

- Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Świecie, ul. Parkowa 3 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 01.10.2013 r. godz. 9:00.

- Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.