OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

na ul. Dąbrowskiej w Świeciu.”

- Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Telefon:  52 33 24 596    Faks: 52 33 24 598

adres e-mail: zwik@zwik.com.pl

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odbierać w siedzibie ZWiK przy ul. Parkowej 3                  w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                Sp. z o.o. www.bip.zwik.com.pl lub za pośrednictwem poczty (na pisemny wniosek Wykonawcy).

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Dąbrowskiej                    w Świeciu.

Zakres rzeczowy zadania:

- ogólna długość sieci: 149,9 m (kanał sanitarny: 115,6 m De 200, przyłącza: 34,30 m De 160),

- w wykonawstwie przyjąć rury PVC kanalizacyjne gładkie klasy SN8 lite,

- rodzaj systemu kanalizacji: grawitacyjna,

- rodzaj sieci kanalizacyjnej: sanitarna,

- wszystkie przyłącza zostały zaprojektowane i będą wykonane do granic poszczególnych działek,

- towarzyszące obiekty inżynierskie: studnie rewizyjne, studzienki, przyłącza – 6 szt.,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych B 45 o średnicy Dw 1200 łączone na uszczelkę elastomerową, wyposażone w stopnie żeliwne powlekane,

- kręgi denne z wyrobioną kinetą w formie monolitycznej,

- studzienki przyłączeniowe PE/PVC De 400 z teleskopami i włazami żeliwnymi klasy D400,

- administracyjna lokalizacja: działki o nr ewid.: 345/18, 345/19, 345/97, 345/100, 345/146 i 345/137 obręb Świecie, ul. M. Dąbrowskiej, Świecie, gmina Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:

- wykonania prac geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonania prób zagęszczenia gruntu, prób ciśnieniowych,  protokoły należy przekazać Zamawiającemu,

- zapewnienia we własnym zakresie ochrony mienia, przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienia bezwzględnego przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy.

Teren budowy przywrócić do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów (do każdego odbioru niezbędne jest wykonanie inspekcji TV wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, których odbiór dotyczy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna odbioru i wykonania  robót, wzór umowy oraz SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 45231300-8.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia: wymagany – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie robót sanitarnych lub wodociagowo-kanalizacyjnych. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową weryfikację odpowiednich dokumentów (wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji działalności gospodarczej), na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  - Wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

- wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty                                i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane określających czy roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej                       i prawidłowo ukończone. Zamawiający będzie oceniał spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń                               i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia

W szczególności Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - kierownikiem budowy – posiadającym:

        - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wod-kan.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                           w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający żąda opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres trwania umowy. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania                   o udzielenie zamówienia.

- Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

- Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Świecie, ul. Parkowa 3 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 14.07.2014 r. godz. 9:00.

- Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.