ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

W ZAPYTANIU PONIŻEJ 30.000 EURO

Dot.: remontu pomieszczeń kraty i piaskownika oraz pompowni                                      w Przepompowni Centralnej przy ul. Parowej w Świeciu.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3

86-100 Świecie

tel. (52) 33 24 596, fax. (52) 33 24 598

e-mail: zwik@zwik.com.pl, http://www.zwik.com.pl

NIP 559-000-49-92      REGON 090522228

Kapitał zakładowy – 13.594.086,60 PLN.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń kraty i piaskownika oraz pompowni ścieków w Przepompowni Centralnej przy ulicy Parowej.

Zakres niezbędnych prac remontowych obejmuje:

- przygotowanie powierzchni przed malowaniem, skasowanie wykwitów oraz odgrzybienie powierzchni,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami chlorokauczukowymi starych tynków              z szpachlowaniem nierówności,

- jednokrotną impregnację grzybobójczą bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi,

- dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi starych tynków wewnętrznych sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian                               z jednokrotnym szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - jednokrotne malowanie bramy wjazdowej,

- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych oraz odbojnika, części metalowych podestów wejściowych wraz z podestem pomiędzy piaskownikami i stopami podestu,

- dwukrotne malowanie farbą olejną elementów wentylacji oraz bednarki,

- wykonanie nowej powierzchni podestu betonowego polegające na: rozbiórce konstrukcji betonowej oraz wykucie bruzdy pod nowy rurociąg, ułożenie rurociągu PE kanalizacyjnego                        z kratką ściekową, uzupełnienie niezbrojonych posadzek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie posadzki betonowej zatartej na ostro z dodatkami uszlachetniającymi,

- wywiezienie gruzu i mycie po robotach malarskich posadzek betonowych.

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 2.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:

- zapewnienia we własnym zakresie ochrony mienia, przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienia bezwzględnego przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;

- zapewnienia nieprzerwanej pracy Przepompowni Centralnej przy ul. Parowej.

Teren budowy przywrócić do stanu pierwotnego.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą                           w złotych polskich.

- Termin wykonania zamówienia:

- zamówienie należy wykonać do dnia 30.09.2015 r.

4. Termin składania oferty:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2015 r. do godz. 9:00.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Oferta na wykonanie remontu pomieszczeń kraty i piaskownika oraz pompowni ścieków   w Przepompowni Centralnej przy ulicy Parowej.

Nie otwierać przed dniem: 04.08.2015 r. godz. 10:00”

Na kopercie oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

5. Wymagania dotyczące oferty:

Oferta powinna być przygotowana wg wymagań niniejszego zaproszenia oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Wzory oświadczeń i dokumentów dołączonych do niniejszego pisma powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w języku polskim i mieć formę pisemną.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1).

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 2).

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).

- Wybór oferty.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a Wykonawcę, którego ofertę wybrano, powiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Z poważaniem

Załączniki:

- Formularz oferty – zał. nr 1.

- Przedmiar robót – zał. nr 2.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3.

- Wzór umowy – zał. nr 4.